Приложение №1

к объявлению

Техническая спецификация к антенно-мачтовым сооружениям

- Назначение и область применения

Антенно-мачтовое сооружение - сооружение опорного типа, предназначенное для размещения и эксплуатации оборудования сотовой связи, радиорелейных линий связи, антенно-фидерных устройств, систем видеонаблюдения, наружного освещения и иного навесного оборудования, необходимого для функционирования объектов телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры.

Проектирование, строительство и эксплуатация АМС осуществляются в соответствии с настоящей технической спецификацией, конкурсной документацией, требованиями законодательства Республики Казахстан, а также действующими строительными нормами и правилами.

2. Технические требования к антенно-мачтовому сооружению

  - Антенно-мачтовое сооружение должно быть выполнено в виде цилиндрической опоры из железобетона либо металла, в том числе в оцинкованном или окрашенном исполнении;

  - Высота антенно-мачтового сооружения должна составлять от 20 до 35 метров включительно;

  - Диаметр нижнего сечения опоры не должен превышать 650 мм.;

  - Конструктивное и техническое решение антенно-мачтового сооружения должно предусматривать:

- контур заземления и систему молниезащиты;

- защиту оборудования от несанкционированного доступа, включая устройство ограждения по периметру;

- наличие кронштейнов, креплений и иных элементов, необходимых для размещения, эксплуатации и обслуживания проектного количества антенн, антенно-фидерных устройств и сопутствующего оборудования.

- Примечания

Работы по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений должны выполняться квалифицированным персоналом с привлечением организации, имеющей соответствующую лицензию в сфере гражданского строительства, в строгом соответствии с проектной документацией, требованиями техники безопасности и требованиями законодательства Республики Казахстан.